## FT-DMT-04-004
[12 empty] | REPORTE PARA CREACION Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN | [26 empty] | FT-DMT-04-004
[39 empty] | Aprobado 03/06/25 |  |  | Versión 002
FECHA LEGALIZACION | [9 empty] | (DD/MM/AAAA) |  | MUNICIPIO | [6 empty] | CIRCUITO EH | [19 empty] | ORDEN DE TRABAJO |  |  | HOJA No.
BARRIO/ URB/ VDA | [11 empty] | CONTRATO | [6 empty] | SUBESTACION EH | [22 empty] | GPS Serial.
PROYECTO | [18 empty] | CODIGO PUNTO DE CONEXIÓN | [22 empty] | TIPO LABOR
DIRECCIÓN | [18 empty] | RESPONSABLE CONSTRUCTOR
NUMERO DE APOYO | CODIGO DEL APOYO | NIVEL DE TENSION (1,2,3) | AREA UBICACIÓN (U/R) | APOYO FÍSICO DE LA RED | [9 empty] | NODOS ELECTRICOS | [7 empty] | VANO SIGUIENTE | [10 empty] | EQUIPOS | [8 empty] | DIRECCIÓN / OBSERVACION
|  |  |  | CONDICION ( I / R / E / C ) | Material (CO-MA-TO-TU-PM-PF) | Longitud Poste (m) | Resistencia mecánica(Kg) | Estado (B / M) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | Coordenadas (en grados con 6 decimales) |  |  |  | CONDICION ( I / R / E / C ) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | Código Norma EH o IPSE | CIRCUITO (A-B-C-D) | Longitud de Percha o cruceta en metros | Altura Percha/Cruceta | Estado de Herrajes (B/M) | NUMERO USUARIOS | CONDICION ( I / R / E / C ) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | Vano (P1- P2) | Canalización | NUMERO DE FASES 1 - 2 -3 | NEUTRO (BAJA TNSION) | LINEA DE GUARDA | Conductor |  |  |  | CLASE (T / S / R / C / D / L / B / PT) | CONDICION ( I / R / E / C ) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | TIPO - CARACTERISTICAS NOMINALES (Vn-In-Icc, etc.) | POTENCIA (VATIOS-KVA) | AMPERIOS | K VOLTIOS | NUMERO DE FASES 2 -3 | CÓDIGO O PLACA DEL EQUIPO
[10 empty] | Punto GPS | Longitud (E:Este W:Oeste) | Latitud (N:Norte S:Sur) | Altura m.s.n.m (Mts.) | [15 empty] | Tipo (ACSR /ECO /CUA/ CUD/ ASC / TRE/ XLPE15) | Material (Cu-AL) | Calibre (4-2-1/0,etc) | LONGITUD VANO (m)
MATERIAL |  | CONDICION |  |  | PROPIEDAD |  |  |  |  | CÓDIGO EH Ó IPSE |  |  | ESTRUCTURAS TRENZADO |  |  |  |  | (Ejem) |  |  | CONDUCTOR TIPO | [7 empty] | MATERIAL VANO | [5 empty] | EQUIPOS CLASE | [5 empty] | EQUIPOS- TIPO
CO | CONCRETO | E | ENCONTRADO |  | EH: | ELECTROHUILA |  |  |  | Se refiere a la codificación de las |  |  | RTB | RETENSION TRENZADA BIFASICA | [6 empty] | ACSR: |  | ALUM. REFORZADO | [5 empty] | CU: | COBRE |  |  |  |  | T: TRANSFORMADOR | [5 empty] | TRANSFORMADOR
MA | POSTE MADERA | I | INSTALADO |  | GO: | GOBERNACIÓN |  |  |  | estructuras según Norma EH ó IPSE |  |  | RTT | RETENSION TRENZADA TRIFASICA | [6 empty] | ECO: |  | ECOLOGICO | [5 empty] | AL: | ALUMINIO |  |  |  |  | S: SECCIONADOR - CUCHILLAS | [5 empty] | CO: CONVENCIONAL
TO | TORRE METALICA | R | RETIRADO |  | MC: | MUNICIPIO |  |  |  | ESTADO |  |  | PTT | PASO TRENZADA TRIFASICA | [6 empty] | ASC: |  | ALUM. AISLADO | [11 empty] | R: RECONECTADOR | [5 empty] | SEC: SECO PE: PEDESTAL
TU | TUBO | C | CAMBIO |  | NC: | NACION |  |  |  | B: | BUENO |  | PTB | PASO TRENZADA BIFASICA | [6 empty] | TRE: |  | TRENZADO | [5 empty] | NIVEL DE TENSION | [5 empty] | C: CORTACIRCUITOS | [5 empty] | LUMINARIAS
PM | POSTE METALICO |  |  |  | P: | PARTICULAR |  |  |  | M: | MALO |  | TTT | TERMINAL TRENZADA TRIFASICA | [6 empty] | CUA |  | COBRE AISLADO | [5 empty] | 1 | BAJA TENSION |  |  |  |  | D: DPS | [5 empty] | Na: SODIO - Hg: MERCURIO
PF | POSTE DE FIBRA | [11 empty] | TTB | TERMINAL TRENZADA BIFASICA | [6 empty] | CUD: |  | COBRE DESNUDO | [5 empty] | 2 | MEDIA TENSION 13.8 Kv |  |  |  |  | L: LUMINARIA | [5 empty] | MH: METALHALIDE
|  | FIRMA | [26 empty] | 3 | MEDIA TENSION 34.5 Kv | [10 empty] | Ha: HALOGENO | LED : LED
|  | NOMBRE | [38 empty] | SECCIONADOR: M ó T
[5 empty] | Ingeniero Electricista responsable | [7 empty] | Técnico del levantamiento | [10 empty] | NOTA: Para diligenciar a mano, imprimir en hoja tamaño oficio | [16 empty] | CORTACIRCUITO: 100A - 200A
Note on A4: fgallego: Fecha en que se presenta la información a EH para su legalizacion y digitalizacion SPARD
Note on M4: Jose Heller Medina Artunduaga: Municipio del Depto donde se ubica el proyecto
Note on N4: fgallego: Municipio del Depto donde se ubica el proyecto
Note on T4: fernando.gallego: Nombre del circuito de EH al cual pertenece el Proyecto
Note on AC4: fgallego: Nombre del circuito de EH al cual pertenece el Proyecto
Note on AN4: fernando.gallego: Aplica para trabajos que ejecuta EH. Se diligencia el consecutivo de la orden de Trabajo
Note on AR4: fgallego: Hoja 1 de 1 o cuando hay varias hojas de apoyos para el mismo transformador seria: Hoja 1 de 2 y 2 de 2
Note on A5: fgallego: nombre del Barrio, Urbanización o vereda donde se localiza el proyecto
Note on M5: Jose Heller Medina Artunduaga: No. De contrato, año y origen cuando son proyectos de Electrohuila, Gobernación o Municipios
Note on N5: fgallego: No. De contrato, año y origen cuando son proyectos de Electrohuila, Gobernación o Municipios
Note on T5: fernando.gallego: Nombre de Subestación de EH
Note on AC5: fgallego: nombre del Subestación de EH
Note on AR5: fgallego: No. Interno Asignado al GPS, para diferenciarlo de otro equipo. Ej. 1, 2, 3 ó N5, N6, N7, etc.
Note on A6: fgallego: Nombre del Proyecto
Note on T6: Jose Heller Medina Artunduaga: Es el código del apoyo físico donde se realizara la conexión. Poste identificado en terreno por la letra M seguido de 6 numeros. Ej. M000000.
Note on AQ6: fernando.gallego: Indicar tipo labor así: EXP: Expansión de redes para nuevos usuarios. MTO: Mantenimiento redes REM: Remodelación o mejoramiento de redes.
Note on A7: fgallego: Dirección del proyecto
Note on T7: Jose Heller Medina Artunduaga: Es el nombre de empresa contratista o personal natural responsable de la labor. Para trabajos de ELECTROHUILA, se indica el grupo ejecutor y nombre del Jefe de Grupo o liniero responsable. Ej. N9-Yesid Castañeda; N6-Uriel Charry
Note on A9: fernando.gallego: Número consecutivo de apoyo asignado para referenciar el apoyo en el plano. Se debe empezar relacionando 1 ó 2 apoyos existentes que estén codificados.
Note on B9: fgallego: Codificación asignada por EH al apoyo que soporta la línea electrica. Puede estar pintada sobre el poste o en una placa zunchada. Letra B ó M seguida de seis dígitos, sobre fondo naranja. Si los postes son instalados, estos códigos no existen y EH los asigna en este formato para que el contratista los instale.
Note on C9: fernando.gallego: 1: 0-1000 V _BT 2: 1001- 30000 V 3: 30001 - 57500 V 4: 57500 - 220000 V
Note on E9: fgallego: Datos completos del poste o nodo físico que soporta la red. Los cruces aéreos se tratan como apoyos.
Note on O9: fgallego: Información completa del nodo eléctrico, es decir, del tipo de estructura que soporta la línea.
Note on W9: fgallego: Datos del cable conductor empleado en el vano P1-P2
Note on AH9: fgallego: Datos de los equipos instalados existentes en el apoyo físico
Note on AQ9: fgallego: Dirección del apoyo si es urbano y la información complementaria del nodo o del trabajo
Note on E10: fernando.gallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on F10: fernando.gallego: CO: Concreto MA: Poste Madera TO: Torre Metálica TU: Tubo Metálico PM: Poste metálico Embonado PF:Poste de Fibra
Note on G10: fgallego: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, etc., metros
Note on H10: fgallego: 510, 750, 1050, 1350 Kgs
Note on I10: fgallego: Estado general del poste o apoyo físico.
Note on J10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on K10: fgallego: Punto y Coordenadas del apoyo medidas con el GPS. Se toman en grados con 6 decimales
Note on O10: fgallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on P10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on Q10: fgallego: Codificación de la estructura según normas IPSE (Antiguo ICEL). Si existen dos estructuras para un mismo circuito se indican separadas de barra inclinada (/). Ejem. 523/550; 560/533; 523/710; 550/712 Subestaciones en poste son 710, 711 ó 712. para el caso de internas se identificarán así: S/E-CAP: Sub Capsulada (interior en celdas) S/E PED: Sub Pedestal (interior o ext. trafo Pedestal S/E LOC: Sub de Local (exterior en piso)
Note on R10: fgallego: Cuando existen varios circuitos en la estructura, deben diferenciarse con una letra Ej: Doble circuito de MT ó varios circuitos en BT, cuando la red es trenzada.
Note on S10: fgallego: Longitud en metros de la cruceta o percha: (5 ptos: 1, 4 ptos: 0.8, 3 ptos: 0.6, Cruceta 2, 3, 4, 6 metros, etc.
Note on T10: fernando.gallego: Altura de instalación de la percha o cruceta medida desde el nivel del piso.
Note on U10: fgallego: B: Estado Bueno M: Estado Malo
Note on V10: fgallego: Número de usuarios en el apoyo. Aplica cuando se está relacionando la información de apoyos de baja tensión.
Note on W10: fgallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on X10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on Y10: fgallego: Número de los nodos uno y dos que delimitan el vano. Si hay cruces aéreos se deben numerar e incluir como un nodo.
Note on Z10: fgallego: SI: Sigue un tramo en ducto NO: Tramo aéreo
Note on AA10: fgallego: Identificar el numero de fases 1 , 2 o 3
Note on AH10: fgallego: Se escribe la inical del equipo precedida del No. De equipos instalados en la estructura, ej 1T, 3C, 2D, 1L. T: Transformador S: Seccionador (cuchillas) R: Reconectador C: Cortacircuito D: DPS L: Luminaria B: Caja bornera PT: Puesta a tierra
Note on AI10: fgallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on AJ10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on AK10: fgallego: ejemplos: * Luminarias: Na, Hg, Ha, Mh, LD * Transformador: CoP: Convencional Poste CoC: Convencional celda PdI - PdE: Pedestal interior o exterior Se: seco * Cortacircuitos: (capacidad): 100A, 200A * Seccionadores: capacidad: 200-400-600A, etc tipo: M: Monopolar ; T: Tripolar
Note on AL10: fgallego: Potencial nominal del equipo. Para luminarias se da en Vatios. Para Tranformadores en KVA
Note on AM10: fgallego: Corriente nominal del equipo en Amperios. Para cortacircuitos es la capacidad del fusible. In-If
Note on AN10: fgallego: Tensión nominal del equipo en KV Vn: 15 - 17 -30 -36 -38 kV. Etc.
Note on AO10: fgallego: Para indicar las fases de conexión del equipo.2 o 3
Note on AP10: fgallego: Para transformadores y Reconectadores es el Número de serie del equipo.
Note on K11: fgallego: Número del punto marcado con el GPS en la posición del apoyo físico
Note on L11: fgallego: Longitud en grados con al menos 5 decimales. Para Huila es un valor negativo (lleva signo negativo -) ej. -75,3645988
Note on M11: fgallego: Latitud en grados con al menos 5 decimales. Para Huila es un valor positivo entre 2 y 3 ejem: 2.456743
Note on N11: fgallego: Altura sobre el nivel del mar en metros
Note on AD11: fgallego: Tipo del conductor: ACSR ECO: Ecologico CUd: Cobre desnudo Cua: Cobre aislado ASC: Aluminio aislado TRE: Trenzado XLPE: Cable de potencia 15 o 35 KV
Note on AE11: fgallego: Material: Cu: Cobre, AL: Aluminio
Note on AF11: fgallego: Calibre AWG 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, Calibre MCM: 250, 266, 300, 350, 400, etc.
Note on AG11: fgallego: Longitud del vano siguiente en metros. P1: Apoyo descrito en la presente línea del formato. P2: Apoyo siguiente a describir en la siguiente línea. Si P1 es terminal, no hay vano siguiente ni tampoco apoyo siguiente. Se deja en blanco
Note on N31: fernando.gallego: Para estructuras de BT con trenzado se adopta la siguiente nomenclatura: Primeta letra: tipo estructura R: retensión P: Paso o apoyo T: Terminal Segunta Letra: T indica que es tranzado Tercera letra: Indica cantidad fases B: Bifásico T: Trifásico

## FT-DMT-04-004 Rep estruct ejemp
[12 empty] | REPORTE PARA CREACION Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN | [26 empty] | FT-DMT-04-004
[39 empty] | Aprobado 03/06/25 |  |  | Versión 002
FECHA LEGALIZACION |  |  | 2025-04-01 | [6 empty] | (DD/MM/AAAA) |  | MUNICIPIO | [6 empty] | CIRCUITO EH | [19 empty] | ORDEN DE TRABAJO |  |  | HOJA No.
BARRIO/ URB/ VDA | [11 empty] | CONTRATO | [6 empty] | SUBESTACION EH | [22 empty] | GPS Serial.
PROYECTO | [18 empty] | CODIGO PUNTO DE CONEXIÓN | [22 empty] | TIPO LABOR
DIRECCIÓN | [18 empty] | RESPONSABLE CONSTRUCTOR
NUMERO DE APOYO | CODIGO DEL APOYO | NIVEL DE TENSION (1,2,3) | AREA UBICACIÓN (U/R) | APOYO FÍSICO DE LA RED | [9 empty] | NODOS ELECTRICOS | [7 empty] | VANO SIGUIENTE | [10 empty] | EQUIPOS | [8 empty] | DIRECCIÓN / OBSERVACION
|  |  |  | CONDICION ( I / R / E / C ) | Material (CO-MA-TO-TU-PM-PF) | Longitud Poste (m) | Resistencia mecánica(Kg) | Estado (B / M) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | Coordenadas (en grados con 6 decimales) |  |  |  | CONDICION ( I / R / E / C ) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | Código Norma EH o IPSE | CIRCUITO (A-B-C-D) | Longitud de Percha o cruceta en metros | Altura Percha/Cruceta | Estado de Herrajes (B/M) | NUMERO USUARIOS | CONDICION ( I / R / E / C ) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | Vano (P1- P2) | Canalización | NUMERO DE FASES 1 - 2 -3 | NEUTRO (BAJA TNSION) | LINEA DE GUARDA | Conductor |  |  |  | CLASE (T / S / R / C / D / L / B / PT) | CONDICION ( I / R / E / C ) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | TIPO - CARACTERISTICAS NOMINALES (Vn-In-Icc, etc.) | POTENCIA (VATIOS-KVA) | AMPERIOS | K VOLTIOS | NUMERO DE FASES 2 -3 | CÓDIGO O PLACA DEL EQUIPO
[10 empty] | Punto GPS | Longitud (E:Este W:Oeste) | Latitud (N:Norte S:Sur) | Altura m.s.n.m (Mts.) | [15 empty] | Tipo (ACSR /ECO /CUA/ CUD/ ASC / TRE/ XLPE15) | Material (Cu-AL) | Calibre (4-2-1/0,etc) | LONGITUD VANO (m)
E1 | B102233 | 1 | U | E | CO | 8 | 510 | B | EH | 534 | -75.2683 | 2.9361 | 526 | E/I | EH | RTB/RTB | A | 0.1 | 6.2 | B | B | E/I | EH | E1-1 | N | 3 | X |  | TRE | AL | 2 | 10 | L/B /PT | E | MC | Na | 70 |  |  |  |  | K25 #12-10
1 | B104945 | 1 | U | I | CO | 8 | 750 | B | EH | 535 | -75.2682 | 2.936 | 525 | I | EH | RTB-D | A | 0.1 | 6.2 | B | B | I | EH | 1-2 | N | 3 | X |  | TRE | AL | 2 | 23 | NA | [8 empty] | K25 # 11-84
2 | B104946 | 1 | U | I | PM | 8 | 510 | B | EH | 536 | -75.2681 | 2.9358 | 522 | I | EH | PTB | A | 0.1 | 6.2 | B | B | I | EH | 2-3 | N | 3 | X |  | TRE | AL | 2 | 28 | NA | [8 empty] | K25 # 11-50
3 | B104947 | 1 | U | I | PM | 8 | 510 | B | EH | 536 | -75.2681 | 2.9357 | 509 | I | EH | RTB-D | A | 0.1 | 6.2 | B | B | I | EH | 3-4 | N | 3 | X |  | TRE | AL | 2 | 30 | NA | [8 empty] | K25 # 11-20
4 | B104948 | 1 | U | I | PM | 8 | 510 | B | EH | 536 | -75.2682 | 2.9355 | 509 | I | EH | RTB | A | 0.1 | 6.2 | B | B | I | EH | 4 | N | 3 | X |  | TRE | AL | 2 | ** | NA | [8 empty] | K25 # 11-04
MATERIAL |  | CONDICION |  |  | PROPIEDAD |  |  |  |  | CÓDIGO EH Ó IPSE |  |  | ESTRUCTURAS TRENZADO |  |  |  |  | (Ejem) |  |  | CONDUCTOR TIPO | [7 empty] | MATERIAL VANO | [5 empty] | EQUIPOS CLASE | [5 empty] | EQUIPOS- TIPO
CO | CONCRETO | E | ENCONTRADO |  | EH: | ELECTROHUILA |  |  |  | Se refiere a la codificación de las |  |  | RTB | RETENSION TRENZADA BIFASICA | [6 empty] | ACSR: |  | ALUM. REFORZADO | [5 empty] | CU: | COBRE |  |  |  |  | T: TRANSFORMADOR | [5 empty] | TRANSFORMADOR
MA | POSTE MADERA | I | INSTALADO |  | GO: | GOBERNACIÓN |  |  |  | estructuras según Norma EH ó IPSE |  |  | RTT | RETENSION TRENZADA TRIFASICA | [6 empty] | ECO: |  | ECOLOGICO | [5 empty] | AL: | ALUMINIO |  |  |  |  | S: SECCIONADOR - CUCHILLAS | [5 empty] | CO: CONVENCIONAL
TO | TORRE METALICA | R | RETIRADO |  | MC: | MUNICIPIO |  |  |  | ESTADO |  |  | PTT | PASO TRENZADA TRIFASICA | [6 empty] | ASC: |  | ALUM. AISLADO | [11 empty] | R: RECONECTADOR | [5 empty] | SEC: SECO PE: PEDESTAL
TU | TUBO | C | CAMBIO |  | NC: | NACION |  |  |  | B: | BUENO |  | PTB | PASO TRENZADA BIFASICA | [6 empty] | TRE: |  | TRENZADO | [5 empty] | NIVEL DE TENSION | [5 empty] | C: CORTACIRCUITOS | [5 empty] | LUMINARIAS
PM | POSTE METALICO |  |  |  | P: | PARTICULAR |  |  |  | M: | MALO |  | TTT | TERMINAL TRENZADA TRIFASICA | [6 empty] | CUA |  | COBRE AISLADO | [5 empty] | 1 | BAJA TENSION |  |  |  |  | D: DPS | [5 empty] | Na: SODIO - Hg: MERCURIO
PF | POSTE DE FIBRA | [11 empty] | TTB | TERMINAL TRENZADA BIFASICA | [6 empty] | CUD: |  | COBRE DESNUDO | [5 empty] | 2 | MEDIA TENSION 13.8 Kv |  |  |  |  | L: LUMINARIA | [5 empty] | MH: METALHALIDE
|  | FIRMA | [26 empty] | 3 | MEDIA TENSION 34.5 Kv | [10 empty] | Ha: HALOGENO | LED : LED
|  | NOMBRE | [38 empty] | SECCIONADOR: M ó T
[5 empty] | Ingeniero Electricista responsable | [7 empty] | Técnico del levantamiento | [10 empty] | NOTA: Para diligenciar a mano, imprimir en hoja tamaño oficio | [16 empty] | CORTACIRCUITO: 100A - 200A
Note on A4: fgallego: Fecha en que se presenta la información a EH para su legalizacion y digitalizacion SPARD
Note on M4: Jose Heller Medina Artunduaga: Municipio del Depto donde se ubica el proyecto
Note on N4: fgallego: Municipio del Depto donde se ubica el proyecto
Note on T4: fernando.gallego: Nombre del circuito de EH al cual pertenece el Proyecto
Note on AC4: fgallego: Nombre del circuito de EH al cual pertenece el Proyecto
Note on AN4: fernando.gallego: Aplica para trabajos que ejecuta EH. Se diligencia el consecutivo de la orden de Trabajo
Note on AR4: fgallego: Hoja 1 de 1 o cuando hay varias hojas de apoyos para el mismo transformador seria: Hoja 1 de 2 y 2 de 2
Note on A5: fgallego: nombre del Barrio, Urbanización o vereda donde se localiza el proyecto
Note on M5: Jose Heller Medina Artunduaga: No. De contrato, año y origen cuando son proyectos de Electrohuila, Gobernación o Municipios
Note on N5: fgallego: No. De contrato, año y origen cuando son proyectos de Electrohuila, Gobernación o Municipios
Note on T5: fernando.gallego: Nombre de Subestación de EH
Note on AC5: fgallego: nombre del Subestación de EH
Note on AR5: fgallego: No. Interno Asignado al GPS, para diferenciarlo de otro equipo. Ej. 1, 2, 3 ó N5, N6, N7, etc.
Note on A6: fgallego: Nombre del Proyecto
Note on T6: Jose Heller Medina Artunduaga: Es el código del apoyo físico donde se realizara la conexión. Poste identificado en terreno por la letra M seguido de 6 numeros. Ej. M000000.
Note on AQ6: fernando.gallego: Indicar tipo labor así: EXP: Expansión de redes para nuevos usuarios. MTO: Mantenimiento redes REM: Remodelación o mejoramiento de redes.
Note on A7: fgallego: Dirección del proyecto
Note on T7: Jose Heller Medina Artunduaga: Es el nombre de empresa contratista o personal natural responsable de la labor. Para trabajos de ELECTROHUILA, se indica el grupo ejecutor y nombre del Jefe de Grupo o liniero responsable. Ej. N9-Yesid Castañeda; N6-Uriel Charry
Note on A9: fernando.gallego: Número consecutivo de apoyo asignado para referenciar el apoyo en el plano. Se debe empezar relacionando 1 ó 2 apoyos existentes que estén codificados.
Note on B9: fgallego: Codificación asignada por EH al apoyo que soporta la línea electrica. Puede estar pintada sobre el poste o en una placa zunchada. Letra B ó M seguida de seis dígitos, sobre fondo naranja. Si los postes son instalados, estos códigos no existen y EH los asigna en este formato para que el contratista los instale.
Note on C9: fernando.gallego: 1: 0-1000 V _BT 2: 1001- 30000 V 3: 30001 - 57500 V 4: 57500 - 220000 V
Note on E9: fgallego: Datos completos del poste o nodo físico que soporta la red. Los cruces aéreos se tratan como apoyos.
Note on O9: fgallego: Información completa del nodo eléctrico, es decir, del tipo de estructura que soporta la línea.
Note on W9: fgallego: Datos del cable conductor empleado en el vano P1-P2
Note on AH9: fgallego: Datos de los equipos instalados existentes en el apoyo físico
Note on AQ9: fgallego: Dirección del apoyo si es urbano y la información complementaria del nodo o del trabajo
Note on E10: fernando.gallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on F10: fernando.gallego: CO: Concreto MA: Poste Madera TO: Torre Metálica TU: Tubo Metálico PM: Poste metálico Embonado PF:Poste de Fibra
Note on G10: fgallego: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, etc., metros
Note on H10: fgallego: 510, 750, 1050, 1350 Kgs
Note on I10: fgallego: Estado general del poste o apoyo físico.
Note on J10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on K10: fgallego: Punto y Coordenadas del apoyo medidas con el GPS. Se toman en grados con 6 decimales
Note on O10: fgallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on P10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on Q10: fgallego: Codificación de la estructura según normas IPSE (Antiguo ICEL). Si existen dos estructuras para un mismo circuito se indican separadas de barra inclinada (/). Ejem. 523/550; 560/533; 523/710; 550/712 Subestaciones en poste son 710, 711 ó 712. para el caso de internas se identificarán así: S/E-CAP: Sub Capsulada (interior en celdas) S/E PED: Sub Pedestal (interior o ext. trafo Pedestal S/E LOC: Sub de Local (exterior en piso)
Note on R10: fgallego: Cuando existen varios circuitos en la estructura, deben diferenciarse con una letra Ej: Doble circuito de MT ó varios circuitos en BT, cuando la red es trenzada.
Note on S10: fgallego: Longitud en metros de la cruceta o percha: (5 ptos: 1, 4 ptos: 0.8, 3 ptos: 0.6, Cruceta 2, 3, 4, 6 metros, etc.
Note on T10: fernando.gallego: Altura de instalación de la percha o cruceta medida desde el nivel del piso.
Note on U10: fgallego: B: Estado Bueno M: Estado Malo
Note on V10: fgallego: Número de usuarios en el apoyo. Aplica cuando se está relacionando la información de apoyos de baja tensión.
Note on W10: fgallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on X10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on Y10: fgallego: Número de los nodos uno y dos que delimitan el vano. Si hay cruces aéreos se deben numerar e incluir como un nodo.
Note on Z10: fgallego: SI: Sigue un tramo en ducto NO: Tramo aéreo
Note on AA10: fgallego: Identificar el numero de fases 1 , 2 o 3
Note on AH10: fgallego: Se escribe la inical del equipo precedida del No. De equipos instalados en la estructura, ej 1T, 3C, 2D, 1L. T: Transformador S: Seccionador (cuchillas) R: Reconectador C: Cortacircuito D: DPS L: Luminaria B: Caja bornera PT: Puesta a tierra
Note on AI10: fgallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on AJ10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on AK10: fgallego: ejemplos: * Luminarias: Na, Hg, Ha, Mh, LD * Transformador: CoP: Convencional Poste CoC: Convencional celda PdI - PdE: Pedestal interior o exterior Se: seco * Cortacircuitos: (capacidad): 100A, 200A * Seccionadores: capacidad: 200-400-600A, etc tipo: M: Monopolar ; T: Tripolar
Note on AL10: fgallego: Potencial nominal del equipo. Para luminarias se da en Vatios. Para Tranformadores en KVA
Note on AM10: fgallego: Corriente nominal del equipo en Amperios. Para cortacircuitos es la capacidad del fusible. In-If
Note on AN10: fgallego: Tensión nominal del equipo en KV Vn: 15 - 17 -30 -36 -38 kV. Etc.
Note on AO10: fgallego: Para indicar las fases de conexión del equipo.2 o 3
Note on AP10: fgallego: Para transformadores y Reconectadores es el Número de serie del equipo.
Note on K11: fgallego: Número del punto marcado con el GPS en la posición del apoyo físico
Note on L11: fgallego: Longitud en grados con al menos 5 decimales. Para Huila es un valor negativo (lleva signo negativo -) ej. -75,3645988
Note on M11: fgallego: Latitud en grados con al menos 5 decimales. Para Huila es un valor positivo entre 2 y 3 ejem: 2.456743
Note on N11: fgallego: Altura sobre el nivel del mar en metros
Note on AD11: fgallego: Tipo del conductor: ACSR ECO: Ecologico CUd: Cobre desnudo Cua: Cobre aislado ASC: Aluminio aislado TRE: Trenzado XLPE: Cable de potencia 15 o 35 KV
Note on AE11: fgallego: Material: Cu: Cobre, AL: Aluminio
Note on AF11: fgallego: Calibre AWG 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, Calibre MCM: 250, 266, 300, 350, 400, etc.
Note on AG11: fgallego: Longitud del vano siguiente en metros. P1: Apoyo descrito en la presente línea del formato. P2: Apoyo siguiente a describir en la siguiente línea. Si P1 es terminal, no hay vano siguiente ni tampoco apoyo siguiente. Se deja en blanco
Note on N31: fernando.gallego: Para estructuras de BT con trenzado se adopta la siguiente nomenclatura: Primeta letra: tipo estructura R: retensión P: Paso o apoyo T: Terminal Segunta Letra: T indica que es tranzado Tercera letra: Indica cantidad fases B: Bifásico T: Trifásico

## FT-DMT-04-003 Plano para Ejem 1
[7 empty] | PLANO DE LOCALIZACION DE REDES EXISTENTES, PROYECTADAS Y MODIFICADAS | [7 empty] | FT-DMT-04-003
[15 empty] | Aprobado 30-04-2021 |  | Versión 001
FECHA REPORTE: |  | 2021-04-15 |  |  | FECHA INSTALACION: |  |  | 2021-04-20 |  |  | UBICACIÓN (U/R) |  | U | SUBESTACION: |  | ORIENTE |  | HOJA | DE
PROYECTO: |  | AMPLIACION RED DE BAJA TENSION ASENTAMIENTO BAJO SAN ANTONIO | [11 empty] | CIRCUITO EH: |  | IPANEMA
DIRECCION: |  | CARRERA 25 ENTRE CALLES 10 Y 12 ASENTAMIENTO BAJO SAN ANTONIO | [11 empty] | MUNICIPIO |  | NEIVA
AMPLIACION BT |  | X | APOYO FISICO CONEXIÓN BT |  |  | B104944 / B008950 |  |  | CÓDIGO TRANSFORMADOR |  |  | T- | T12633 - T14044 |  |  | KVA
AMPLIACION MT |  | NO | APOYO FISICO CONEXIÓN MT |  |  | NA |  |  | CANTIDAD TRANSFORMAD |  |  |  | ARRANQUES |  |  | SOLICITUD CODIGOS |  |  | SI
REMODELACION |  | NO | APOYO FISICO REFERENCIA |  |  | NA |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR |  |  |  | DIV CONTROL PERDIDAS - DAVID GUARNIZO
TIPO DE LABOR (MARQUE X): |  |  |  | REMODELACION O MTO |  |  |  | AMPLIACIÓN |  |  | X | CUENTA NUEVA |  |  | X | ACTUALIZACION
DETALLES DEL PLANO (MARQUE X): | [5 empty] | MT |  | BT | X | MT-BT |  | ORDEN DE TRABAJO No. |  |  |  | OT 103425 - 103489 - 103827
ANTERIOR | X | ACTUAL
CONVENCIONES
Poste concreto __ x ___ kg
Poste concreto __ x ___ kg
Poste concreto __ x ___ kg
Poste concreto __ x ___ kg
Poste concreto __ x ___ kg
Poste concreto __ x ___ kg
Poste embonado __ x ___kg
Poste embonado __ x ___kg
Torre metálica de __ m
Torre metálica de __ m
Línea BT existente
Línea BT proyectada ___
Línea MT existente
Línea MT proyectada ___
Transformador monofásico _______
Transformador trifásico _________
Número del apoyo
Longitud del vano
Código del apoyo
Retenida directa a tierra
Retenida cuerda guitarra
Adicione aquí otros símbolos que requiera:
ANTERIOR
ACTUAL | X
NOTA 1: | Este formato será diligenciado cuando no esté disponible el plano final de localización de la obra construida. En casos de remodelación o mantenimiento, se puede omitir el formato de apoyos FT-DMT-04-004, si se incluye en el plano, (en este formato), toda la información necesaria para actualizar SPARD, a criterio del responsable (auxiliar SPARD).
NOTA 2: | Para elaborar plano en computador, seleccione el simbolo deseado, lo copia (CRT C) y peguelo (CTR V) varias veces, sobre la cuadrícula, donde desee. Tambien puede seleccionar, trasladar y girar los simbolos.
NOTA 3: | Para proyectos con varios transformadores comunes en un mismo arranque en MT se recomienda separar MT de BT al momento de diligenciar los formatos FT-DMT-04-003 Y FT-DMT-04-004 para mayor claridad
NOTA 4: | En este formato puede incluir el plano anterior y actual de un mismo proyecto o varios planos de proyectos relacionados. Puede también ocupar toda el espacio con un solo plano, anterior o actual si así lo requiere.
Firma
Nombre
|  | Ingeniero electricista responsable | [6 empty] | Técnico levantamiento
5
30
B086528
E1 - B104944
E2 - M098950
5
6
B104956
8
23
25
30
25
12
E1 - B104944
1
2
3
4
10
23
28
30
E3 - M098954
10
3C
25kVA
E2 - M098950
E3 - M098954
3C
64
40
B104958
Note on A4: fgallego: Fecha en que se diligencia el formato
Note on F4: fernando.gallego: Es la fecha de ejecución del trabajo. Para trabajos de expansión, es la fecha de entrada en operación cierta o estimada o fecha del trabajode conexión.
Note on L4: fgallego: Sector de ubicación del proyecto: Urbano ó Rural
Note on O4: fernando.gallego: Nombre subestación Electrohuila.
Note on A5: fgallego: Identificación del proyecto resumido: Ej. Urbanización La Vorágine, Estación de Servicio CENTRAL, etc.
Note on O5: fgallego: Nombre del circuito de MT de ELECTROHUILA
Note on A6: fgallego: Para proyectos urbanos, indicar Intervalo de calles y carreras que comprende el proyecto: Ej. Calle 4 y 6 entre Cras 18 y 21 . Para rural, indicar la vereda y puntos de referencia: Ej Km vda Riverita, 1.5 via a Riverita desde el cruce via nacional. Vda San gerardo, A 2 km de la escuela vía a Nilo, etc.
Note on O6: fgallego: Municipio donde se localiza el proyecto o la labor a reportar.
Note on A7: fernando.gallego: Si es ampliación de red en baja tensión marque X
Note on D7: fernando.gallego: Código de los apoyos físicos en BT donde se conectan las ampliaciones o inicio de la remodelación.
Note on J7: fgallego: Código de identificación del transformador o transformadores, Ej T02167-T14527.
Note on N7: fernando.gallego: Código de identificación del transformador O transformadores, Ej T02167
Note on Q7: fernando.gallego: Capacidad en KVA del transformador involucrado si aplica.
Note on A8: fernando.gallego: Si es ampliación de red en media tensión marque X
Note on D8: fernando.gallego: Código de los apoyos físicos en MT donde se conectan las ampliaciones o inicio de la remodelación.
Note on J8: fernando.gallego: Indique la cantidad de transformadores intervenidos de la labor, proyecto o contrato.
Note on N8: fernando.gallego: Indique la cantidad de arranques o puntos de conexión en MT de la labor, proyecto o contrato.
Note on Q8: fernando.gallego: Indicar si el formato se diligencia para solicitar códigos de apoyos, controles y/o equipos. Escribe SI o NO
Note on A9: fernando.gallego: Si es remodelación de redes marque X. En este caso indicar si es en BT, MT o en ambos niveles de tensión, en las casillas siguientes.
Note on D9: fernando.gallego: Para remodelación ó mantenimiento. Se reporta el código de un apoyo físico donde se hizo la labor o código de apoyo cercano de referencia.
Note on J9: fernando.gallego: Es el nombre de empresa contratista o personal natural responsable de la labor. Para trabajos de ELECTROHUILA, se indica el grupo ejecutor y nombre del Jefe de Grupo o liniero responsable. Ej. N9-Yesid Castañeda; N6-Uriel Charry
Note on A11: fernando.gallego: Indicar tipo de labor o trabajo a reportar.
Note on E11: fernando.gallego: SI/NO: Indicar si la labor es de remodelación o mantenimiento de redes.
Note on I11: fernando.gallego: SI/NO: Si la labor es de expansión de redes en MT y/o BT.
Note on M11: fernando.gallego: SI/NO : Si el objeto de la labor es suministrar servicio a nuevos usuarios.
Note on Q11: fernando.gallego: SI/NO: Si el reporte se hace para actualizar inconsistencias encontradas en terreno respecto a SPARD.
Note on G12: fgallego: Media Tensión
Note on I12: fgallego: Baja Tensión
Note on K12: fgallego: Cuando el plano incluye modificaciones en media y baja tensión
Note on M12: fgallego: Número Orden de Trabajo en aplicativo SIEC de EH. Para obra particular no aplica.
Note on A13: fernando.gallego: Situación encontrada antes de intervenir y modicar la red.
Note on C13: fernando.gallego: situación de la red modificada una vez efectuada la labor. También se entiende como situación encontrada.
Note on B14: fernando.gallego: Para elaborar en computador, puede seleccionar convención, copiar y pegar varias veces. Tambien puede seleccionar y mover.