## FT-DEX-07-003
[5 empty] | REPORTE DE TRANSFORMADORES INSTALADOS AUTOGENERADORES Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA | [21 empty] | FT-DEX-07-003
[27 empty] | Aprobado 03/06/25 |  |  |  |  | Versión 001
CIUDAD Y FECHA LEGALIZACION | [6 empty] | FECHA EJECUCION | [5 empty] | NO. CONTRATO |  |  |  |  | COD. SOLICITUD | [7 empty] | ORDEN DE TRABAJO
PROYECTO O LABOR: | [6 empty] | DIRECCIÓN PROYECTO | [18 empty] | BARRIO / URB / VEREDAS
PROPIETARIO-CONTRATANTE: | [6 empty] | RESPONSABLE CONSTRUCTOR | [23 empty] | HOJA |  | DE
DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR
No | CÓDIGO TRANSFOR | NOMBRE MUNICIPIO | PROYECTO / PROPIETARIO/ CONTRATO | DIRECCION | U R | I R E C | CODIGO APOYO FISICO | CODIGO CIRCUITO | CARGA A.P. (W) | GRUPO CALIDAD | USUARIOS | LONGITUD | LATITUD | ALTITUD | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/P) | KVA CAPACIDAD NOMINAL | MARCA | TIPO DE TECNOLOGIA | POTENCIA GENERADA (kW) | POTENCIA REACTIVA GENERADA (kVAr) | FACTOR DE POTENCIA | TIPO DE GENERACION | ENTREGA EXCEDENTE | CONFIGURACION TRAFO | ALMACENA ENERGIA | SERIE | TIPO | T A P | Tcc % | Po (W) núcleo vacio | Pcu (W) Carga | FECHA FABRICACION Ó REPARACION | ESTADO DEL TRAFO | RESPONSABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | [35 empty] | hfgallegog
15
Si se reportan transformadores de varios proyectos y/o distintos lugares, no aplican algunos campos generales de la parte superior del formato | [10 empty] | I | INSTALADO
| TIPO | PROPIO | N | NUEVO | [6 empty] | R | RETIRADO
| T: TRIFASICO | S: SI | U | USADO | No. USUARIOS TOTAL DEL TRAFO | [5 empty] | E | ENCONTRADO
| M: MONOFASICO | N: NO | R | REPARADO | CAPACIDAD EN KVA | [5 empty] | C | CAMBIO | FIRMA : | [21 empty] | HFgallego%
NOMBRE :
[14 empty] | Ingeniero electricista responsable | [14 empty] | Técnico del levantamiento
Note on D4: fernando.gallego: Ciudad de elaboración del reporte
Note on E4: fernando.gallego: Fecha elaboracion del reporte.
Note on H4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha del acta de recibo del proyecto o contrato por electrohuila. Para proyectos particulares se puede tomar la fecha de conexión autorizada o de revisión para puesta en servicio y legalización.
Note on N4: fernando.gallego: Número de contrato, indicando el tipo (obra, servicios, etc.) y el año Ej. CO 248/2018; CSS 125/2015
Note on S4: Juan Diego Cordoba Alvarado: Codigo de solicitud asociado al GD-CONNECT
Note on AA4: fernando.gallego: Número de Orden de Trabajo en aplicativo SIEC de EH. Para obra particular No aplica (N/A)
Note on A5: fernando.gallego: Nombre del proyecto o contrato o descripción de la labor ejecutada.
Note on H5: fernando.gallego: Intervalo de calles y carreras del proyecto ó Nomenclatura de la dirección.
Note on R5: fernando.gallego: Indicar el nombre del Barrio, Urb., Vereda; conjunto Res., Edificio, C. comercial, antecedido del apelativo (los anteriores)
Note on A6: fernando.gallego: Nombre de la Empresa o persona natural propietaria del proyecto. Ejemplos: PROHUILA; TELEFONICA MOVILES, GOBERNACION DEL HUILA, EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, GRUPO ASOCIATIVO EL RINCON; JORGE ENRIQUE PULIDO, ELECTROHUILA.
Note on H6: fernando.gallego: Es el nombre de empresa contratista o persona natural responsable de la labor. Para trabajos de ELECTROHUILA, se indica el grupo ejecutor y nombre del Jefe de Grupo o liniero responsable. Ej. N9-Yesid Castañeda; N6-Uriel Charry
Note on AF6: fernando.gallego: Indique número de hoja y total hojas del proyeto: 1 de 1 1 de 2 y 2 de 2, etc.
Note on B9: fgallego: Se refiere al código asignado por ELECTROHUILA al transformador. Se identifica con una placa con letras negras o plateadas en fondo naranja. Inicia con la letra T seguida de un consecutivo de 5 digitos.
Note on C9: fgallego: Se refiere al municipio donde se localiza el proyecto
Note on D9: fgallego: Nombre del Proyecto, del propietario y del contrato. Ejm. Vda Los Andes/Gob Huila/225-07 Urb. San jorge 2/ Comfamiliar / 124-08
Note on E9: fernando gallego: Dirección completa donde se ubica el transformador con nombre del Barrio o Urb. Para rural debe indicarse la vereda, nombre de la finca y nombre del usuario más cercano: p.ej. Vda El Mesòn /Finca Altagracia /Jorge Trujillo
Note on F9: fgallego: Area de ubicación U:Urbana R:Rural
Note on G9: fgallego: CONDICION: IDEM al formato de estructuras: I: Instalado R:Retirado E:Encontrado C:Cambio o reemplazo
Note on H9: fgallego: Código del apoyo físico o poste donde se ubica el transformador
Note on I9: fgallego: Se refiere al código del circuito de media tensión al cual depende el transformador. Es un código alfanumérico de 4 caracteres y es definido por EH para cada circuito de media tensión.
Note on J9: fgallego: Carga total de Alumbrado Público en Vatios, por transformador, considerando las perdidas por reactancia o balasto de 10% a 15%, así: Na70=81W Na150=165W Na250= 275W Hg125= 137W MH250=275W MH400=440W
Note on K9: fernando gallego: Grupo de calidad que corresponde al municipio y sector donde se ubica el transformador. En la actual clasificasión se manejan 4 grupos: GRUPO 1: Ciudad con más de 200mil habitantes: Neiva GRUPO 2: Ciudad con más de 50mil habitantes: Pitalito GRUPO 3: Ciudad o centro poblado con menos de 50 mill hab. GRUPO 4: Sector rural disperso. Cuando EH entre en el nuevo esquema serán 9 grupos así: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 y 33 Oportunamente se informará el Grupo que corresponde al sector urbano y rural de cada municipio cuando se adopte el nuevo esquema de calidad.
Note on L9: fgallego: Número de usuarios proyectados en el transformador que se instala. Sin usuarios dejar vacio.
Note on M9: fgallego:Tipo numerico en grados con 5 o mas decimales, sin letras ni simbolos. Para Huila es negativa y se encuentra entre -75 y -76 grados ejemplo: -75,456892
Note on N9: fgallego: Tipo numerico en grados con 5 o mas decimales. Para huila es Norte positiva ejem 2,567891
Note on O9: fgallego: Altura sobre el nivel del mar en metros
Note on P9: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. P: Particular
Note on Q9: fgallego: Capacidad en KVA del transformador instalado.
Note on R9: fgallego: Marca comercial del transformador: Nombre completo o al menos 4 iniciales ABB: ABB SIEMENS MAGNETRON INTECRI TESLA RYMEL
Note on S9: Jose Heller Medina Artunduaga: Los modelos de generación de energía renovable se basan en fuentes de energía naturales y renovables, como el sol, el viento, el agua, la tierra y la biomasa. Estos modelos incluyen: SO energía solar fotovoltaica EO energía eólica HI energía hidroeléctrica GE energía geotérmica BI energía de la biomasa MA energía marina GA energia GAS PC energia PCH CO energia combustibles fosiles
Note on U9: Juan Diego Cordoba Alvarado: FACTOR DE POTENCIA (±0.8) de cos φ indica que el inversor puede operar fuera de unidad de potencia (1.0), generando o consumiendo potencia reactiva hasta un límite del 80% de su potencia activa. Por ejemplo: Si el inversor está operando a 10 kW, puede entregar o absorber hasta: 𝑄Q=P⋅* tan(arccos(0.8))≈10,000⋅* 0.75=∗∗7.5kVAR∗∗ Se puede configurar para: -Inyectar potencia reactiva capacitiva (para subir tensión). -Consumir potencia reactiva inductiva (para bajar tensión). -O trabajar a un cos φ fijo o variable según una curva.
Note on W9: Jose Heller Medina Artunduaga: Tipos de generacion. GD (Potencia <=0.1 MW) AGPE (Potencia <=0.1 MW) AGPE (Potencia >0.1 MW >=1 MW) AGPE (Potencia <1 MW >=5 MW)
Note on X9: Jose Heller Medina Artunduaga: Entrega excendentes S si N no
Note on Y9: Jose Heller Medina Artunduaga: Configuracion D Delta E Estrella T Estrella-T T + Zg:(p.u.) Un ejemplo de configuración de un transformador (Dy5) D = Primario conectado en Delta (Triángulo). y = Secundario conectado en Estrella (Y), con neutro accesible. 5 = Desfase de 150° eléctricos entre primario y secundario. (Esto equivale a un retraso de 5 × 30° = 150° del secundario respecto al primario).
Note on Z9: Jose Heller Medina Artunduaga: Almacena energia (S) -- Si (N) -- No
Note on AA9: fgallego: Es el número de serie del transformador, tomado de la placa de características (Incluir letras si las tiene)
Note on AB9: fgallego: T: Trifásico M: Monofásico
Note on AC9: fgallego: Posición del tap en la cual queda el transformador despues de las mediciones y ajustes de puesta en servicio. Generalmente está entre 1 y 5.
Note on AD9: fgallego: Impedancia de corto circuito en porcentaje Dato de Placa
Note on AE9: fgallego: Perdidas en el hierro o núcleo: Son las pérdidas en vacío del Transformador Dato de placa
Note on AF9: fgallego: Perdidas en el cobre del transformador: Perdidas bajo carga Dato de placa
Note on AG9: fgallego: Fecha de fabricación o reparación del transformador. (mmm-aa) Dato de Placa
Note on AH9: fgallego: N: NUEVO U: USADO R: REPARADO
Note on AI9: fgallego: Ingeniero responsable del proyecto y del reporte de la información

## FT-DEX-07-003 EJEMPLO
[5 empty] | REPORTE DE TRANSFORMADORES INSTALADOS AUTOGENERADORES Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA | [21 empty] | FT-DEX-07-003
[27 empty] | Aprobado 03/06/25 |  |  |  |  | Versión 001
CIUDAD Y FECHA LEGALIZACION |  |  | PALERMO | 2025-05-02 |  |  | FECHA EJECUCION | [5 empty] | NO. CONTRATO |  |  |  |  | COD. SOLICITUD | [7 empty] | ORDEN DE TRABAJO
PROYECTO O LABOR: |  |  | GENERADOR SOLAR LA CORDIALIDAD TB |  |  |  | DIRECCIÓN PROYECTO | [18 empty] | BARRIO / URB / VEREDAS
PROPIETARIO-CONTRATANTE: |  |  | JUAN MARIN MARTINEZ |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR |  |  | JAIR PERDOMO MEJIA | [20 empty] | HOJA | 1 | DE | 1
DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR
No | CÓDIGO TRANSFOR | NOMBRE MUNICIPIO | PROYECTO / PROPIETARIO/ CONTRATO | DIRECCION | U R | I R E C | CODIGO APOYO FISICO | CODIGO CIRCUITO | CARGA A.P. (W) | GRUPO CALIDAD | USUARIOS | LONGITUD | LATITUD | ALTITUD | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/P) | KVA CAPACIDAD NOMINAL | MARCA | TIPO DE TECNOLOGIA | POTENCIA GENERADA (kW) | POTENCIA REACTIVA GENERADA (kVAr) | FACTOR DE POTENCIA | TIPO DE GENERACION | ENTREGA EXCEDENTE | CONFIGURACION TRAFO | ALMACENA ENERGIA | SERIE | TIPO | T A P | Tcc % | Po (W) núcleo vacio | Pcu (W) Carga | FECHA FABRICACION Ó REPARACION | ESTADO DEL TRAFO | RESPONSABLE
1 | GT0001 | PALERMO | JUAN MARIN MARTINEZ | FINCA ULLUMA PALERMO | R | I | GM00003 | PRLG |  | 4 |  | -75.3275 | 2.3548 | 451 | PR | 1000 | ABB | SO |  | 960 | 1 | GD | S | D | N | 123456789 | T | 4 | 6% | 165 | 190 | 2025-04-10 | N | ING. PEDRO PEREZ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | [35 empty] | hfgallegog
15
Si se reportan transformadores de varios proyectos y/o distintos lugares, no aplican algunos campos generales de la parte superior del formato | [10 empty] | I | INSTALADO
| TIPO | PROPIO | N | NUEVO | [6 empty] | R | RETIRADO
| T: TRIFASICO | S: SI | U | USADO | No. USUARIOS TOTAL DEL TRAFO | [5 empty] | E | ENCONTRADO
| M: MONOFASICO | N: NO | R | REPARADO | CAPACIDAD EN KVA | [5 empty] | C | CAMBIO | FIRMA : | [21 empty] | HFgallego%
NOMBRE :
[14 empty] | Ingeniero electricista responsable | [14 empty] | Técnico del levantamiento
Note on D4: fernando.gallego: Ciudad de elaboración del reporte
Note on E4: fernando.gallego: Fecha elaboracion del reporte.
Note on H4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha del acta de recibo del proyecto o contrato por electrohuila. Para proyectos particulares se puede tomar la fecha de conexión autorizada o de revisión para puesta en servicio y legalización.
Note on N4: fernando.gallego: Número de contrato, indicando el tipo (obra, servicios, etc.) y el año Ej. CO 248/2018; CSS 125/2015
Note on S4: Juan Diego Cordoba Alvarado: Codigo de solicitud asociado al GD-CONNECT
Note on AA4: fernando.gallego: Número de Orden de Trabajo en aplicativo SIEC de EH. Para obra particular No aplica (N/A)
Note on A5: fernando.gallego: Nombre del proyecto o contrato o descripción de la labor ejecutada.
Note on H5: fernando.gallego: Intervalo de calles y carreras del proyecto ó Nomenclatura de la dirección.
Note on R5: fernando.gallego: Indicar el nombre del Barrio, Urb., Vereda; conjunto Res., Edificio, C. comercial, antecedido del apelativo (los anteriores)
Note on A6: fernando.gallego: Nombre de la Empresa o persona natural propietaria del proyecto. Ejemplos: PROHUILA; TELEFONICA MOVILES, GOBERNACION DEL HUILA, EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, GRUPO ASOCIATIVO EL RINCON; JORGE ENRIQUE PULIDO, ELECTROHUILA.
Note on H6: fernando.gallego: Es el nombre de empresa contratista o persona natural responsable de la labor. Para trabajos de ELECTROHUILA, se indica el grupo ejecutor y nombre del Jefe de Grupo o liniero responsable. Ej. N9-Yesid Castañeda; N6-Uriel Charry
Note on AF6: fernando.gallego: Indique número de hoja y total hojas del proyeto: 1 de 1 1 de 2 y 2 de 2, etc.
Note on B9: fgallego: Se refiere al código asignado por ELECTROHUILA al transformador. Se identifica con una placa con letras negras o plateadas en fondo naranja. Inicia con la letra T seguida de un consecutivo de 5 digitos.
Note on C9: fgallego: Se refiere al municipio donde se localiza el proyecto
Note on D9: fgallego: Nombre del Proyecto, del propietario y del contrato. Ejm. Vda Los Andes/Gob Huila/225-07 Urb. San jorge 2/ Comfamiliar / 124-08
Note on E9: fernando gallego: Dirección completa donde se ubica el transformador con nombre del Barrio o Urb. Para rural debe indicarse la vereda, nombre de la finca y nombre del usuario más cercano: p.ej. Vda El Mesòn /Finca Altagracia /Jorge Trujillo
Note on F9: fgallego: Area de ubicación U:Urbana R:Rural
Note on G9: fgallego: CONDICION: IDEM al formato de estructuras: I: Instalado R:Retirado E:Encontrado C:Cambio o reemplazo
Note on H9: fgallego: Código del apoyo físico o poste donde se ubica el transformador
Note on I9: fgallego: Se refiere al código del circuito de media tensión al cual depende el transformador. Es un código alfanumérico de 4 caracteres y es definido por EH para cada circuito de media tensión.
Note on J9: fgallego: Carga total de Alumbrado Público en Vatios, por transformador, considerando las perdidas por reactancia o balasto de 10% a 15%, así: Na70=81W Na150=165W Na250= 275W Hg125= 137W MH250=275W MH400=440W
Note on K9: fernando gallego: Grupo de calidad que corresponde al municipio y sector donde se ubica el transformador. En la actual clasificasión se manejan 4 grupos: GRUPO 1: Ciudad con más de 200mil habitantes: Neiva GRUPO 2: Ciudad con más de 50mil habitantes: Pitalito GRUPO 3: Ciudad o centro poblado con menos de 50 mill hab. GRUPO 4: Sector rural disperso. Cuando EH entre en el nuevo esquema serán 9 grupos así: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 y 33 Oportunamente se informará el Grupo que corresponde al sector urbano y rural de cada municipio cuando se adopte el nuevo esquema de calidad.
Note on L9: fgallego: Número de usuarios proyectados en el transformador que se instala. Sin usuarios dejar vacio.
Note on M9: fgallego:Tipo numerico en grados con 5 o mas decimales, sin letras ni simbolos. Para Huila es negativa y se encuentra entre -75 y -76 grados ejemplo: -75,456892
Note on N9: fgallego: Tipo numerico en grados con 5 o mas decimales. Para huila es Norte positiva ejem 2,567891
Note on O9: fgallego: Altura sobre el nivel del mar en metros
Note on P9: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. P: Particular
Note on Q9: fgallego: Capacidad en KVA del transformador instalado.
Note on R9: fgallego: Marca comercial del transformador: Nombre completo o al menos 4 iniciales ABB: ABB SIEMENS MAGNETRON INTECRI TESLA RYMEL
Note on S9: Jose Heller Medina Artunduaga: Los modelos de generación de energía renovable se basan en fuentes de energía naturales y renovables, como el sol, el viento, el agua, la tierra y la biomasa. Estos modelos incluyen: SO energía solar fotovoltaica EO energía eólica HI energía hidroeléctrica GE energía geotérmica BI energía de la biomasa MA energía marina GA energia GAS PC energia PCH CO energia combustibles fosiles
Note on U9: Juan Diego Cordoba Alvarado: FACTOR DE POTENCIA (±0.8) de cos φ indica que el inversor puede operar fuera de unidad de potencia (1.0), generando o consumiendo potencia reactiva hasta un límite del 80% de su potencia activa. Por ejemplo: Si el inversor está operando a 10 kW, puede entregar o absorber hasta: 𝑄Q=P⋅* tan(arccos(0.8))≈10,000⋅* 0.75=∗∗7.5kVAR∗∗ Se puede configurar para: -Inyectar potencia reactiva capacitiva (para subir tensión). -Consumir potencia reactiva inductiva (para bajar tensión). -O trabajar a un cos φ fijo o variable según una curva.
Note on W9: Jose Heller Medina Artunduaga: Tipos de generacion. GD (Potencia <=0.1 MW) AGPE (Potencia <=0.1 MW) AGPE (Potencia >0.1 MW >=1 MW) AGPE (Potencia <1 MW >=5 MW)
Note on X9: Jose Heller Medina Artunduaga: Entrega excendentes S si N no
Note on Y9: Jose Heller Medina Artunduaga: Configuracion D Delta E Estrella T Estrella-T T + Zg:(p.u.) Un ejemplo de configuración de un transformador (Dy5) D = Primario conectado en Delta (Triángulo). y = Secundario conectado en Estrella (Y), con neutro accesible. 5 = Desfase de 150° eléctricos entre primario y secundario. (Esto equivale a un retraso de 5 × 30° = 150° del secundario respecto al primario).
Note on Z9: Jose Heller Medina Artunduaga: Almacena energia (S) -- Si (N) -- No
Note on AA9: fgallego: Es el número de serie del transformador, tomado de la placa de características (Incluir letras si las tiene)
Note on AB9: fgallego: T: Trifásico M: Monofásico
Note on AC9: fgallego: Posición del tap en la cual queda el transformador despues de las mediciones y ajustes de puesta en servicio. Generalmente está entre 1 y 5.
Note on AD9: fgallego: Impedancia de corto circuito en porcentaje Dato de Placa
Note on AE9: fgallego: Perdidas en el hierro o núcleo: Son las pérdidas en vacío del Transformador Dato de placa
Note on AF9: fgallego: Perdidas en el cobre del transformador: Perdidas bajo carga Dato de placa
Note on AG9: fgallego: Fecha de fabricación o reparación del transformador. (mmm-aa) Dato de Placa
Note on AH9: fgallego: N: NUEVO U: USADO R: REPARADO
Note on AI9: fgallego: Ingeniero responsable del proyecto y del reporte de la información